**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОАВГУСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 февраля 2023 года № 13

п. Первоавгустовский

**Об утверждении перечня объектов,**

**в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Уставом муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году, согласно приложению.

2. Установить, что Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году (далее - Перечень), носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения с лицами, выступающими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

3. Обеспечить размещение Перечня на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области в сети Интернет: http://1avgust.rkursk.ru/.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу с момента его обнародования.

Глава Первоавгустовского сельсовета А.В. Бушин

Исполнитель:

М.В. Чевычелова

Приложение

Утверждено постановлением

Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области

от «28» февраля 2023 г. № 13

**Перечень объектов,**

**в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2023 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование** | **Технико-экономические показатели, дата постройки / ввода в эксплуатацию** | **Адрес расположения объекта** | **Сведения о зарегистрированных правах** |
| **Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района Курской области** |
| 1. | Артезианская скважина | глубина 55 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | п. Первоавгус-товский, ул. Черняховского, вблизи дома №56 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:25:100103:261 |
| 2. | Артезианская скважина | глубина 45 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | п. Первоавгус-товский, ул. Черняховского, вблизи дома №56 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:25:100103:264 |
| 3. | Водонапорная башня | 1971 г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | п. Первоавгус-товский, ул. Черняховского, вблизи дома №56 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:25:100103:263 |
| 4. | Водонапорная башня | 1971 г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | п. Первоавгус-товский, ул. Черняховского, вблизи дома №56 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:25:100103:262 |
| 5. | Артезианская скважина | глубина 45 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | п. Первоавгус-товский, ул. Сергея Баландина, вблизи дома №2 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:25:100105:42 |
| 6. | Артезианская скважина | глубина 45 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | п. Первоавгус-товский, ул. Сергея Баландина, вблизи дома №2 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:25:100105:43 |
| 7. | Артезианская скважина | глубина 55 м.,диаметр обсадных труб 426 мм,1973 г/в в экспл. | п. Первоавгус-товский, ул. Садовая, вблизи дома №14 | собственность от 23.11.2022г.кадастровый номер: 46:05:100102:532 |
| 8. | Артезианская скважина  | глубина 55 м.,диаметр обсадных труб 426 мм,1973 г/в в экспл. | п. Первоавгус-товский, ул. Комсомольская, вблизи дома №20 | собственность от 13.12.2022г.кадастровый номер: 46:05:100102:533 |
| 9. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 21698 м., чугун, диаметр труб 58, 76, 110 мм., пластиковая, диаметр труб 40, 50, 63 мм. | п. Первоавгустов-ский | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:000000:861 |
| 10. | Артезианская скважина | глубина 55 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | п. Первоавгус-товский, ул. Майская, вблизи дома №13 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:100201:83 |
| 11. | Водонапорная башня  | 1971г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | п. Первоавгус-товский, ул. Майская, вблизи дома №13 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:100201:82 |
| 12. | Артезианская скважина  | глубина 55 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | с. Бычки, вблизи дома №157 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:090202:32 |
| 13. | Водонапорная башня  | 1971г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | с. Бычки, вблизи дома №157 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:090202:31 |
| 14. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 6251 м., чугун, диаметр труб 110 мм. | с. Бычки | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:000000:864 |
| 15. | Водонапорная башня  | 1970г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | с. Неварь, вблизи дома № 50 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:081401:119 |
| 16. | Артезианская скважина  | глубина 55 м., диаметр обсадныхтруб 426 мм,1971 г/в в экспл. | с. Неварь, вблизи дома № 91 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080401:337 |
| 17. | Водонапорная башня  | 1971г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | с. Неварь, вблизи дома № 91 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080401:336 |
| 18. | Водонапорная башня  | 1970г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | с. Неварь, вблизи дома № 115 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:081301:117 |
| 19. | Артезианская скважина  | глубина 50 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1970 г/в в экспл. | с. Неварь, вблизи дома № 115 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:081301:118 |
| 20. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 5374 м., чугун, диаметр труб 110 мм., пластиковая труба, диаметр 63, 110 мм. | с. Неварь | собственность от 20.12.2021г.кадастровый номер: 46:05:000000:859 |
| 21. | Артезианская скважина  | глубина 50 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1970 г/в в экспл. | с. Черневка, вблизи дома № 3 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:150701:127 |
| 22. | Водонапорная башня   | 1970 г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | с. Черневка, вблизи дома № 3 | собственность от 05.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:150701:126 |
| 23. | Артезианская скважина | глубина 50 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1970 г/в в экспл. | с. Черневка, вблизи дома № 72 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:150706:122 |
| 24. | Водонапорная башня   | 1970г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | с. Черневка, вблизи дома № 72 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:150706:121 |
| 25. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 2880 м., чугун, диаметр труб 110 мм. | с. Черневка | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:000000:862 |
| 26. | Артезианская скважина  | глубина 50 м., диаметр обсадных труб 426 мм, 1970 г/в в экспл. | п. Партизанский, вблизи дома № 2 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:150605:114 |
| 27. | Водонапорная башня   | 1970г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | п. Партизанский, вблизи дома № 2 | собственность от 06.09.2022г.кадастровый номер: 46:05:150605:113 |
| 28. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 619 м., чугун, диаметр труб 110 мм. | п. Партизанский | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:000000:858 |
| 29. | Артезианская скважина   | глубина 55 м., диаметр обсадныхтруб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | д. Галицина-Кузнецовка, вблизи дома № 15 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080101:54 |
| 30. | Водонапорная башня  | 1971г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | д. Галицина-Кузнецовка, вблизи дома № 15 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080101:56 |
| 31. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 1098 м., чугун, диаметр труб 110 мм. | д. Галицина-Кузнецовка | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080101:55 |
| 32. | Артезианская скважина   | глубина 55 м., диаметр обсадныхтруб 426 мм, 1971 г/в в экспл. | п. Чемерки, вблизи дома № 3 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080701:22 |
| 33. | Водонапорная башня  | 1971г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | п. Чемерки, вблизи дома № 3 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080701:21 |
| 34. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 625 м., чугун, диаметр труб 110 мм. | п. Чемерки | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080701:20 |
| 35. | Артезианская скважина  | глубина 40 м., диаметр обсадныхтруб 426 мм,1971 г/в в экспл. | с. Кубань, вблизи дома № 50 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080801:131 |
| 36. | Водонапорная башня  | 1971г/в в экспл., металл, высота 15м., емкость 15 м3 | с. Кубань, вблизи дома № 50 | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:080801:132 |
| 37. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 3291 м., чугун, диаметр труб 110 мм. | с. Кубань | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:000000:856 |
| 38. | Артезианская скважина   | глубина 55 м., диаметр обсадныхтруб 426 мм,1971 г/в в экспл. | п. Пристанци-онный, вблизи дома № 33 | собственность от 24.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:090301:3 |
| 39. | Водопроводная сеть | 1971 г/в в экспл., протяженность 2851 м., чугун, диаметр труб 110 мм. | п. Пристанци-онный | собственность от 25.05.2021г.кадастровый номер: 46:05:000000:857 |